甘肃京兰水泥有限公司

大棚、廊道密封、水泥磨机房5S亮化项目

招标文件

编号：GSJL-ZB20260803

招标单位：甘肃京兰水泥有限公司

2026年8月

## 第一章 招标公告

### 1、项目概况

1.1 项目地点：甘肃京兰水泥有限公司厂区内（破碎车间、烧成车间、成品车间、包装车间、采样平台等区域）。
1.2 项目内容：破碎车间、烧成车间、成品车间、包装车间、采样平台大棚、廊道密封、彩钢瓦拆除安装、钢结构制作安装、皮带廊封堵打胶、磨房 5S 亮化内墙腻子涂料、地面自流平、彩钢瓦清洗喷漆、彩钢瓦包角等全部施工内容（详见工程量清单）。

1.3 质量标准：达到国家现行建筑、钢结构施工质量验收规范合格标准，满足水泥厂现场防尘密封、5S 亮化使用要求。

2、投标人资格要求

2.1 法人资格：在中华人民共和国境内注册独立法人企业，具备有效的营业执照。
2.2 专业资质（满足其一）
① 建筑工程施工总承包三级及以上资质；
② 钢结构工程专业承包三级及以上资质；
2.3 安全生产条件：具备有效的《安全生产许可证》；项目负责人须持有建筑工程二级及以上注册建造师证书 + 安全生产考核合格 B 证；现场配置专职安全员，持有安全员 C 证。
2.4 业绩要求：近3年内水泥厂或工业厂区钢结构、密封亮化、彩钢修缮类施工业绩，需提供合同复印件作为证明材料。
2.5 人员要求：施工团队具备水泥厂现场施工经验，特种作业人员（高空、电焊）必须持证上岗。
2.6 财务及信誉：没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，无重大安全事故记录，不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
2.7 其他：熟悉水泥生产厂区高危作业环境，能够服从甲方安全管理制度，落实高空动火作业安全管控。

### 3、招标文件获取

### 投标人可直接获取本全套招标文件，自行编制投标文件。

### 4、投标文件递交

4.1 投标文件递交截止时间：2026年9月7日下午14点。
4.2 递交邮箱：1099531598@qq.com（要求PDF格式，且加密）。
4.3 投标保证金10万元整；

### 5、开标

5.1线上开标;

5.2开标时间：2026年9月7日下午14点30分

### 6、联系方式

招标人：甘肃京兰水泥有限公司
联系部门：供应部（周杰龙15593131923）

## 第二章 投标人须知

### 1、项目范围

严格按照附件工程量清单全部内容施工：
1）破碎车间：转运站密封、彩钢瓦拆装、皮带廊封堵打胶、圆堆棚密封；
2）烧成车间：长堆棚主体修复拆装、转运站密封、皮带廊封堵打胶；
3）成品车间：混料大棚彩钢瓦拆装、钢结构主体修复、皮带廊封堵打胶；磨房亮化内墙腻子涂料、地面自流平；辊压机机房密封、钢框制作；
4）包装车间：装车通道密封、皮带廊封堵打胶；
5）采样平台：采样平台制安、烟囱加高法兰加固、楼梯栏杆制安；
6）廊道：廊道彩钢瓦清洗、廊道彩钢瓦喷漆；
7）彩钢瓦包角施工。

重要说明：钢材、彩钢瓦为甲方供应，乙方负责脚手架、吊车、切割焊接耗材、密封胶辅材全部由乙方承担；磨房内墙腻子、涂料主材、辅材全部乙方采购，限定立邦、三棵树或同等档次品牌。

### 2、现场踏勘

2.1投标人可到厂区现场踏勘，充分掌握现场工况、高空作业、动火作业条件，投标报价视为已充分考虑全部现场风险，中标后不做额外签证增价。

2.2现场联系人：聂正军18294273478

### 3、投标文件全部加盖公章。

3.1投标有效期：自开标之日起30日历天。

3.2投标保证金：人民币100000 元；次月底无息退回。

### 4、报价要求（固定模板）

4.1 本项目报价为综合单价报价；包含：人工费、辅材、脚手架、吊车、机具、安全防护、高空作业费、动火防护、场内转运、垃圾清运、保险、管理费、利润、税金全部费用。
4.2 报价含税，开具增值税专用发票。
4.3 甲供材料不计入乙方报价，乙方负责甲供材料保管、损耗控制。

4.4报价单严格按要求填写，以保证其完整性，包括报价时间、税率、公司信息等。

### 5、投标文件组成

1）法定代表人身份证明、授权委托书（固定模板）；
2）营业执照、资质证书、安全生产许可证扫描件；
3）建造师 B 证、安全员 C 证，特种作业人员证件；
4）近三年同类项目业绩（合同扫描件）；
5）报价单；
6）施工组织方案：施工方案、安全专项方案（高空作业、动火作业）、工期保障措施；
7）质量承诺、安全文明施工承诺；
8）无失信、无事故承诺书。

## 第三章 工程量清单（详见大棚、廊道密封，水泥磨磨机房5S亮化项目工程量明细）

说明：工程量为招标暂定量，结算以现场实际完成合格工程量 × 中标综合单价结算。